**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PV/2024**

**na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej**

**I. ZAMAWIAJĄCY:**

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek

tel.: 63 289 18 89, e-mail: biuro@tig.turek.pl; www.tig.turek.pl

KRS 0000020776, NIP: 6681702509

**II. RODZAJ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Rodzaj zamówienia: 09332000-5 – Instalacje słoneczne
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,92 KW na dachu siedziby Tureckiej Izby Gospodarczej. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ***„Zielona transformacja Tureckiej Izby Gospodarczej”*** finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy,   
   w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym:

* opracowanie projektu technicznego instalacji przez osobę z uprawnieniami odpowiednimi dla branży,
* dokonanie uzgodnień projektu oraz opracowanie dokumentacji ppoż. dla instalacji fotowoltaicznej,
* wykonanie projektu konstrukcji wsporczej wraz z rozplanowaniem jej położenia na dachu   
  i umiejscowienia paneli PV, zawierającego rysunki oraz obliczenia dotyczące obciążeń, wytrzymałości itp., zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
* dostawę i montaż konstrukcji wsporczej do montażu paneli fotowoltaicznych,
* dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych o mocy minimalnej 415 Wp oraz pozostałych parametrach nie gorszych niż np. w modułach TW Solar 415W Mono Half Cut,
* dostawę i montaż trójfazowego inwertera (falownika) szeregowego o mocy minimum 50 kW oraz pozostałych parametrach nie gorszych niż np. w inwerterze Solar Edge SE10k RWS,
* dostawę i montaż rozdzielnic AC i DC,
* wykonanie połączeń kablowych całej instalacji, w tym przekop oraz montaż kabla doprowadzającego do skrzynki prądowej,
* wykonanie instalacji ochrony uziemiającej i przeciwprzepięciowej oraz odgromowej zgodnie   
  z obowiązującymi normami i przepisami wraz z protokołem powykonawczym z pomiarów instalacji odgromowej,
* zapewnienie systemu monitorowania i przekazywania danych,
* opracowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie użytkowników,
* opracowanie dokumentacji powykonawczej,
* opracowanie dokumentacji niezbędnej do przyłączenia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym wniesienie wszystkich uzupełnień, jeśli OSD będzie tego wymagał.

Mogące występować w powyższej specyfikacji wskazania znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

**IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający wskazuje termin wykonania zamówienia nie później niż do 31.05.2024 r.
2. Powyższy termin obejmuje zakres czynności wskazanych w pkt. 3 zamówienia, w tym również czynności związane z przyłączeniem instalacji przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
3. Wykonawca zapewni gotowość realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. Odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Lokalizacja inwestycji:

Działka ewidencyjna nr 222

ul. Stefana Żeromskiego 37

62-700 Turek

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

* Posiadają potencjał techniczny pozwalający na realizację zamówienia,
* Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację niniejszego zamówienia,
* Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym zrealizowali co najmniej 5 instalacji fotowoltaicznych o zakresie zbliżonym do niniejszego zapytania, w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert), potwierdzonych referencjami, fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie niniejszego warunku, dołączonymi do oferty. Powyższe kryterium będzie podlegało rozpatrywaniu na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Oferty niespełniające powyższego wymogu podlegają odrzuceniu.

**VI. GWARANCJA**

* Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną instalację na okres 5 lat (w tym co roczne przeglądy instalacji), a także 12 lat gwarancji na falownik i moduły fotowoltaiczne, bez dodatkowych warunków i dopłat.
* W przypadku zgłoszenia usterki, Zamawiający wymaga, aby czas realizacji naprawy nie był dłuższy niż   
  3 dni od dnia zgłoszenia (licząc w dniach roboczych).

# **VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do oferty dołączone muszą być referencję, faktury lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w punkcie 5 zapytania, a także wykaz sprzętu oferowanego w ramach zamówienia obejmujący ilość, nazwę, model oraz parametry techniczne urządzeń, a także pozostałych elementów składających się na instalację fotowoltaiczną, stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
5. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp., powinny być parafowane przez wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Ważność złożonej oferty wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.

**VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (godziny otwarcia biura 7.30-15.30) lub drogą mailową,   
   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2024 r. do godziny 14.00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Oferta na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu „Zielona Transformacja Tureckiej Izby Gospodarczej”.
3. W przypadku dostarczenia oferty pocztą - ofertę należy umieścić w drugim opakowaniu, bez podania informacji o nadawcy.

**IX. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT**

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które zostały złożone przez Wykonawców i nie podlegają odrzuceniu zgodnie zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

**CENA - waga kryterium 100 %**

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania i należności Wykonawcy oraz wszelkie wymagania postawione w zapytaniu ofertowym oraz wzorze umowy.
2. Cena będzie miała charakter ryczałtowy i nie będzie ulegać zmianie w czasie trwania zamówienia.
3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie elementy określone w zapytaniu ofertowym.
4. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Wykonawcami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów tej ustawy.

**X. PODWYKONAWSTWO**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania przedmiotu zamówienia.

**XI. POSTANOWIENIA RÓŻNE**

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi   
   w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,   
   a wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
* pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

1. Zamawiający poprawia w ofercie:

* oczywiste omyłki pisarskie,
* oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, biorąc za podstawę podaną w ofercie cenę jednostkową - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, drogą elektroniczną – na wskazany w ofercie adres   
  e-mail.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w całości w każdym czasie, bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego,
2. Zamawiający może skorzystać z prawa do przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, która podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, jeśli uzna to za stosowne.

**XII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Turecka Izba Gospodarcza, ul. Żeromskiego 37,   
   62-700 Turek tel. 632891889, e-mail biuro@tig.turek.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Tureckiej Izbie Gospodarczej jest Pani Ewa Kowalska kontakt: adres e-mail e.kowalska@tig.turek.pl, telefon 665 998 899;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   
   z postępowaniem o udzielenie zamówienia realizowanego na zasadach zapytania ofertowego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację przedsięwzięcia pod tytułem: Zielona transformacja Tureckiej Izby Gospodarczej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres   
   10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

**XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie Załącznika** | **Nazwa Załącznika** |
|  | Załącznik nr 1 | Formularz oferty |
|  | Załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnieniu warunków |
|  | Załącznik nr 3 | Wykaz oferowanego sprzętu w ramach zamówienia |